校園安全宣導〈108-2-13〉

# 錢櫃大火若你在現場？ 消防專家指出活命三步驟

「錢櫃大火，如果我在現場，我會怎麼做？」消防署前組長林金宏今天凌晨在臉書「林金宏的消防天地」貼文指出，這是他看到錢櫃大火第一個出現的想法。他認為在外面有濃煙的情形下，「關門避難、關閉空調、通知119」，應該是活命最重要的三個步驟。

林金宏根據從火場逃出yuweime在網路上的臉文內容，「聞到燒塑膠味，還以為是有包廂在拉K，我還打電話報警請警方過來，然後警方回電說是失火了，要我們趕快逃生。然後看到白色的淡淡煙霧，不斷從空調出風口冒出。一打開包廂門，走廊全都是臭得要死的白煙，趕緊關上門，並且聽到外面有消防車的警報聲。」

以當時的情境，林金宏說，如果是他，第一件事一樣會選擇立即關上門，第二件事就是關閉空調開關，第三件事打119，告知119我們受困的位置（包廂號碼）及人數，接下來詢問火災是幾樓燒？目前燃燒情形為何？我們該如何配合消防隊作業？消防隊會用什麼方式通知我們，他們是消防隊？

他說，很明顯當時房間內的狀況遠比房間外的走道安全，所以他會立刻關上門，減緩房間惡化的速度。接下來，會關閉空調，因為在很多火場都一再證明，空調是火災煙熱蔓延的路徑，尤其馬達還在運轉時，更會加速煙的流動，所以火災應變一定要關空調。就像他住旅館，我除了會觀察安全門梯的位置外，我一定會搞清楚空調怎麼關。

他說，做好保護自己的措施後，接下來就會打119，告知119受困位置，當然光講包廂號碼，在濃煙密佈的環境下，消防人員可能無法看清包廂號碼，再加上消防隊帶空氣呼吸器，無法大聲呼叫「有沒有人？」，所以一定要約定一個通知的方法，消防隊會用什麼方式通知我們，他們是消防隊，這是一個很重要的問題。

在消防隊沒到前，他會選擇留在房間。如果消防隊明確告知起火處是5樓，那他就會判斷，5樓火災，7樓還都是煙，很明顯一定有防火門沒關，此時逃離房間一定會面對更多的危險，更會堅定他留在房間的意志。並持續與消防隊保持聯繫，隨時掌握火災發展。

他強調，今天所提的做法，是以yuweime的情境來因應，如果情境不一樣，有些做法可能需要調整，但是外面有濃煙，關門避難，關閉空調、通知119，應該是活命最重要的三個步驟。

學務處軍訓室關心您

中華民國109年4月28日